附件1                    实验室安全与环境状况自查（检查）记录表

单位：                        实验教学中心（实验室）名称：

地点：

安全责任人：                检查员：                                             检查日期：

| 序 | 分 类 | 重点检查内容 | 检查结果 | 异常处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室安全管理制度建设与执行情况 | 规章制度、操作规程等是否齐全、上墙？ 实验室安全责任制是否健全？ 是否有应急预案（高温、触电）？ 实验室门口是否有责任人挂牌？ |  |  |  |
| 2 | 安全责任体系 | 是否建立了学院、实验室的两级责任体系？ |  |  |  |
| 3 | 安全检查台账 | 实验室建立安全检查台账、记录问题及整改完成情况 |  |  |  |
| 4 | 卫生环境 | 卫生总体状况（实验台面、墙壁、窗台等保持清洁、整洁，实验用品摆放整齐，实验室环境等）； 是否有该废弃处理的物品没有及时清理现象（如纸板箱、废电脑、报废仪器、破家具等）； 实验室内有停放电动车、自行车等现象？ 实验室内是否有烧煮食物、用餐现象？ 实验室内是否有堆放私人物品现象？ 是否有在实验室睡觉过夜现象？ |  |  |  |
| 5 | 消防安全 | 消防器材配置是否合理，消防器材是否有效、人员会使用； 消防通道是否明示通畅； 是否有堵塞消防通道和在公共通道中堆放仪器、物品等现象； 化学实验室是否存在未经批准使用明火电炉现象？ |  |  |  |
| 6 | 电气安全 | 是否有电路容量不适用高功率的设备现象？ 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象？ 是否有电线老化现象？ 是否有多个大功率仪器使用一个接线板的现象？ 是否存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象？ 是否存在接线板直接放在地面的现象？ 电风扇、空调是否定期检修、安全运转？ 离人时是否切断电源？ |  |  |  |
| 7 | 烘箱、电阻炉 | 是否超期服役、故障情况； 烘箱、干燥箱等附近是否有气体钢瓶、易燃易爆化学品等? 是否有影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在其周围堆放杂物）? 是否存在使用干燥箱进行烘烤时，无人值守现象？ |  |  |  |
| 8 | 防盗安全 | 门窗是否安全? 是否存在门开着但无人值守的现象? 剧毒品、病原微生物、放射源等存放点是否有防盗和监控设施？ 重点部位是否安排专人负责和值班？ |  |  |  |
| 9 | 三废排放 | 是否配备了实验废弃物分类容器？ 是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象？ 是否发现向下水道倾倒废旧化学试剂等的现象？ 是否存在在实验室门外堆放实验室废弃物的现象？ 是否存在随意排放有毒有害气体？是否有气体吸收装置？ |  |  |  |
| 10 | 水 | 下水道畅通，是否存在下水道堵塞现象？ 化学冷却冷凝系统的橡胶管是否老化或连接不够牢固？ 是否存在自来水开着，无人值守现象？ 是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象？ |  |  |  |
| 11 | 机械安全 | 操作规程、设备是否正常? 特殊设备的安全警示标识是否明显？ 操作人员是否持有上岗证？ |  |  |  |
| 本单位存在的环境安全隐患（地点与隐患内容） |  |  |  |  |  |
| 针对环境安全隐患建议采取的整改措施 |  |  |  |  |  |
| 对学校实验室、教学科研场所环境安全工作的建议 |  |  |  |  |  |

附件2                    实验室安全卫生检查情况及整改要求汇总表

实验教学中心名称：                                  检查日期：     年  月  日

| 序 | 实验室名称 | 房间号码 | 责任人 | 存 在 问 题 | 措施或整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |